Фактические показатели АО «Металлист»

| Показатели | 2015 год |
| --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 122,72 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,43 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 0,99 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | 0 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 363 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 842 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | 0 |

Генеральный директор АО «Металлист»				А.Ю.Ласкова

Главный бухгалтер							Т.В.Келлер