## Лист3
Приложение 1
Исходные данные АО "Металлист" для определения фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения за 2018 год
Наименование показателя | 2018 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | 0
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров | 3.552
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 3.2
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №325) | 352
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №325) | 0.8
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) х D1 (в метрах)+ L2xD2+...) | 853.11
Генеральный директор АО "Металлист" | А.Ю.Ласкова
Главный бухгалтер | Т.В.Келлер